NOTA IMPORTANTE

Nuestro principal objetivo en esta etapa es  actualizar las tablas de códigos de  los datos relacionados con las características analíticas de los métodos de ensayo disponibles en Guatemala.

- Les solicitamos revisar cuidadosamente los insertos de cada uno de los reactivos que emplea en e su laboratorio

- En la “Planilla de Códigos”,  anotar de códigos  correspondientes a las metodologías, equipos, reactivos, etc.

- Anotar cualquier información adicional, duda o sugerencia para modificaciones.

Le agradecemos de antemano toda información, opiniones y apoyo que nos brinden.

TABLA DE CODIGOS:   DESCRIPCION DE PRINCIPIOS Y METODOS

LISTADO DE REACTIVOS

| Código | Descripción |  | Código | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Tagle |  | 814 | 2MM |
| 802 | Diasys |  | 815 | Menarini |
| 803 | Clonital |  | 816 | Lab Clin/React. Bioquímicas |
| 804 | Human |  | 817 | Preparado |
| 805 | Chemroy |  | 818 | Biosystems |
| 806 | Stanbio |  | 819 | Autospan (Span Diagnostics Ltd. |
| 807 | Wiener |  | 820 | Química Seca |
| 808 | Sigma |  | 821 | Falcogen ■ |
| 809 | Boehringer |  | 822 | Labtest ■ |
| 810 | Spin Reactivos |  | 823 | Roche Cobas ■ |
| 811 | Randox |  | 824 | Roche Reflotron ■ |
| 812 | Medichem |  |  |  |
| 813 | Bayer/Serapax |  | 899 | Otro |

| 010 | ACIDO URICO |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Randox | 011 | Uricasa / catalasa / Deshidrogenasa Cinético. U.V. |
| Wiener | 012 | Uricasa / catalasa /Deshidrogenasa Punto Final – Trinder enzimático |
| BioSystems Falcogen, Estanbio Química Seca Multicapa Johson & Jonson Labtest Roche Reflotron Roche Cobas | 013 | Uricasa / peroxidasa / Trinder (cromógeno) Punto final –colorimétrico |
| Wiener Spinreact | 014 | Fosfo - litio - túngstico Punto final – colorimétrico ■ |
| Diasys | 015 | Uricasa /catalasa /acido batocuprodisulfónico Punto final – colorimétrico |
|  | 019 | Otro |

| 020 | ALBUMINA |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| BioSystems Diasys Quimica seca multicapa Johnson & Jonson Randox Spinreac Wiener Labtest Roche Cobas | 021 | Bromo – cresolsufontaleína Punto final - colorimétrico |
|  | 029 | otro |

| 030 | BILIRRUBINA TOTAL |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Spinreact Estambio Labtest | 031 | Acido sulfanílico diazoado / desarrollador: cafeína Punto final – colorimétrico. |
|  | 032 | Acido sulfanílico diazoado / desarrollador: metanol Punto final – colorimétrico. |
| BioSystems Diasys Roche Cobas Wiener | 033 | Acido sulfanílico diazoado ■ |
| Randox | 034 | 2,4-dicloroaniline Hydrochloric acid detergent (BDA ■ method) Manual |
| Roche Reflotron | 035 | nitrofenildiazoniotetrafluoroborato ---azobilirrubina Reflectométrico ■ |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson | 036 | Difilina - hexafluorofosfato de 4-(N-carboximetilsulfonil) bencenodiazonio - punto final – colorimétrico |
|  | 039 | Otro |

| 04 | COLESTEROL |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Randox | 041 | Lipasa / Colesterol oxidasa / Peroxidasa |
| BioSystems Diasys Falcogen Spinreact Estanbio Wiener Labtest Roche Refltoron Roche Cobas | 042 | Estearasa / Colesterol oxidasa /Peroxidasa / Trinder Punto final- colorimétrico |
|  | 043 | Acido sulfúrico / Sal férrica / Acido Acético Punto final – colorimétrico |
|  | 044 | Acido acético / Anhídrido acético / ácido sulfúrico Punto final – colorimetrico. |
| Quimica seca multicapa Johnson & Jonson | 045 | Triton X-100 – ester de colesterol hidrolasa – colesterol oxidasa – peroxidasa – punto final – colorimétrico) ■ |
|  | 049 | Otro |

| 050 | CREATININA |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Randox | 051 | Jaffé con desproteinización desproteinizante: Acido Pícrico Punto final – colorimétrico. |
|  | 052 | Jaffé con desproteinización: desproteinizante: ácido fosfo- Tungstico. Punto final – colorimétrico |
| BioSystems Diasys Wiener Estanbio Falcogen Spinreact Labtest Roche Cobas | 053 | Jafeé sin desproteinización Cinetico – colorimétrico |
|  | 054 | Jaffe sin desproteinización Punto final – colorimétrico |
|  | 055 | Creatinina – amidohidrolasa / PH alcalino Cinetico – U.V. |
| Roche Reflotron | 056 | Jaffe sin desproteinización Punto final – reflectométrico ■ |
| Labtest | 057 | Otro: Jafeé con desproteinización (Desproteinizante: NaOH) Cinetico – colorimétrico ■ |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson | 058 | Creatinina amidonohidrolasa – creatina amidinohidrolasa – sarcosina oxidasa – peroxidasa – frecuencia – cinético) ■ |
|  | 059 | Otro |

| 060 | GLUCOSA |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| BioSystems Diasys Estanbio Falcogen Química Seca multicapa Johnson & jonson Randox Spinreact Wiener Labtest Roche Reflotron | 061 | Glucosa oxidasa / peroxdasa / Trinder Punto final – colorimétrico. |
|  | 062 | Ortoluidina Punto final Colorimétrico |
|  | 063 | Glucosa deshidrogenasa / ATP / NADP /Hexoquinasa |
|  | 064 | Hexoquinasa / con desproteinización Punto final – U.V. |
|  | 065 | Hexoquinasa / con desproteinización Punto final – U.V. |
| Roche Cobas | 066 | Hexoquinasa / sin desproteinización Punto final – U.V. ■ |
|  | 069 | Otro |

| 070 | NITROGENO DE UREA |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Estanbio | 071 | Ureasa / Hipoclorito de sodio / Fenol Punto final – colorimétrico. |
| Diasys Falcogen Randox Spinreact Estanbio Labtest Roche Cobas | 072 | Ureasa / GDLH / NADH / 2 – oxoglutarato Cinético – U.V. |
| Wiener | 073 | Ureasa / GDLH / NADH / 2 – oxoglutarato Punto final – U.V. |
|  | 074 | Diacetilmonoxina / PH : ácido / con desproteinización Punto final – colorimétrico. |
| BioSystems Falcogen Wiener | 075 | Ureasa / Hipoclorito de sodio / salicilato Punto final – colorimétrico. |
|  | 076 | Diacetil monoxima Punto final – colorimétrico. |
| Roche Reflotron Química seca multicapa Johnson & Jonson | 077 | (Ureasa – tampon Ph 7.8 – indicador de amoniaco – punto final – colorimétrico) ■ |
|  | 079 | Otro |

| 080 | PROTEINAS TOTALES |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Diasys Randox Quimica seca multicapa Johnson & Jonson Wiener, Spinreact Estanbio Labtest Roche Cobas | 081 | Reacción de Biuret Punto final – Colorimétrico |
|  | 082 | Medida de refracción Refractómetro |
|  | 089 | Otro |

| 090 | TRIGLICERIDOS |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Spinreact | 091 | Enzimático / 4 (p –benzoquinonclorimino) – Fenazona / Trinder - Punto final – colorimétrico |
| Randox | 092 | Lipasa / Gliceroquinasa / piruvato quinasa / LDH Cinético – U.V. |
|  | 093 | Enzimático / Formazán /Cromógeno Punto final – colorimétrico. |
|  | 094 | Lipasa / oxidación con ácido periódico / Acetilacetona Punto final – colorimétrico. |
| Diasys Falcogen Estanbio Roche Cobas Labtest Wiener BioSystems | 095 | Lipasa/GK/Glicerol-3-fosfato/Peroxidasa –Enzimático-Trinder - Punto final ▲■ (Glicerol / ATP/ GK / GPO / POD) (Enzimático, Trinder, de Punto Final) (Glicerol Fosfato oxidasa/ Peroxidasa) |
|  | 096 | Hidrólosis alcalina / Gliceroquinasa / Piruvatoquinasa / LDH Punto final – U.V. |
| Roche Reflotron | 097 | Estereasa/Glicerocinasa/GliceroFosfato Oxidasa/POD Reflectométrico ■ |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson | 098 | Triton X-100 – lipasa – glicerol kinasa – L-α-glicerolfosfato oxidasa ■ |
|  | 099 | Otro |

| 100 | ALANIN-AMINOTRANSFERASA A.L.A.T. (GPT) |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| BioSystems Diasys Falcogen Estanbio Roche Cobas Wiener | 101 | Según I.F.C.C. / sin piridoxal Cinético – U.V. |
| Randox | 102 | Reitmann y Frankel /Revelador: 2,4 dinitrofenilhidrazina Punto final – colorimétrico. |
|  | 103 | Según D.G.K.C. (Sociedad Alemana de química clinica) Cinético – U.V. |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson | 104 | L-alanina/α-cetoglutarato sodico – piridoxal-5-fosfato - LDH – frecuencia –cinético ▲■ |
| Spinreact Labtest | 105 | Según I.F. C. C. / con piridoxal Cinético – U.V. |
|  | 106 | Según S.E. C. (Comité Escandinavo de enzimas )sin piridoxal - Cinético- U.V. |
|  | 107 | Según S.E.C. (Comité Escandinavo de enzimas ) / con piridoxal - Cinético- U.V. |
| Roche Reflotron | 108 | α-cetoglutarato + alanina ---ϊindicador (ox.) + H2O reflectométrico |
|  | 109 | Otro |

| 110 | ASPARTATO – AMINOTRANSFERSA A.S.A.T. (TGO) |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| Diasys Roche Cobas Wiener | 111 | Según I.F. C. C. / Sin piridoxal Cinético – U.V. |
| Randox | 112 | Reitman y Frankel / Revelador. 2,4 dinitrofenilhidrazina Punto final – colorimétrico. |
|  | 113 | Según D.G.K.C. (Sociedad Alemana de Química Clínica) Cinético – U.V. |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson | 114 | Aspartato/α-cetoglutarato – piridoxal-5-fosfato – MDH – frecuencia – cinético) ▲■ |
| Spinreact Labtest | 115 | Según I.F. C. C. /Con piridoxal Cinético – U.V. |
|  | 116 | Según S.E.C (Comité Escandinavo de Enzimas) / Sin piridoxal - Cinético – U.V. |
|  | 117 | Según S. E. C. (Comité Escandinavo de Enzimas) /con piridoxal Cinético – U.V. |
| Roche Reflotron | 118 | α-cetoglutarato + sulfato de alanina ---indicador (ox.) + H2O reflectométrico ■ |
|  | 119 | Otro |

| 120 | FOSFATASA ALCALINA |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
|  | 121 | Fenil fosfato sódico/Diazo reactivo / Buffer: Carbonato Punto final – Colorimétrico |
|  | 122 | p- nitrofenilfosfato sódico/Bufer: glicina con iones magnesio punto final – Colorimétrico. |
| Wiener | 123 | Fenil fosfato sódico / Fericianuro/Buffer: 4-amino antipirina Punto final – colorimétrico. (Método cinético optimizado (DGKC y SSCC) ■ |
| diasys | 124 | p- nitrofenil fosfato sódico/Buffer: glicina con iones magnesio cinético - colorimétrico. |
|  | 125 | p– nitrofenil fosfato sodico/Buffer: dietanolamina con iones mg Punto final- Colorimétrico |
| Labtest | 126 | p-Nitrofenilfosfato – cinético (AACC) ▲■ |
| BioSystems Estanbio Spinreact Randox Roche Cobas | 127 | P – nitrofenil fosfato sódico / Buffer: 2 amino 2 metil – propanol Cinético – Colorimétrico. (IFCC) |
| Falcogen | 128 | p-nitrofenilfosfato / Buffer: dietanolamina con iones Mg / Cinético (DGKC) ■ |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson |  | P-nitrofenil fosfato – Sulfato de Mg /AMP – frecuencia – cinético |
| Roche Reflotron |  | fosfato de o-cresolftaleína reflectométrico |
|  | 129 | Otro |

| 130 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA GT |
| --- | --- |
| Reactivos | Código | Descripción |
| BioSystems Diasys, Spinreact Estanbio Falcogen, Wiener Labtest | 131 | Sustrato: L- Glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida y glicilglicina Cinético – Colorimétrico. (IFCC) |
| Randox | 132 | Sustrato: L – Glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida y glicilglicina Punto final – Colorimétrico. |
|  | 133 | Sustrato: Glutamil p-nitroanilida y glicilglicina Cinético – Colorimétrico. |
|  | 134 | Sustrato: Glutamil p – nitroanilida y glicilglicina Punto final- Colorimétrico. |
| Química seca multicapa Johnson & Jonson | 135 | L-γ-glutamil-p-nitroanilida – glicilglicina – frecuencia – cinético ■ |
| Roche Cobas | 135 | Szasz Enzimático colorimétrico |
| Roche Reflotron |  | glicilglicina --- glutamilglicilglicina y 3-carboxi-1,4-fenilendiamina+γ-glutamilglicilglicina--- hexacianoferrato(III) Reflectométrico ■ |
|  | 139 | Otro |

| LISTADO DE INSTRUMENTOS |
| --- |
| Código | Descripción |
| 501 | Espectrofotómetro, simple haz |
| 502 | Espectrofotómetro, doble haz |
| 511 | Analizador automático de flujo continuo. Mono canal. |
| 512 | Analizador automático de flujo continuo. Multicanal. |
| 513 | Analizador automático discreto. Mono canal |
| 514 | Analizador automático discreto. Multicanal. |
| 515 | Analizador Centrifugo. |
| 520 | Refractómetro |
| 521 | Reflectómetro ■ |
| 530 | Bilirrubinómetro |
| 539 | Otro – Especificar |

| Código | ESTANDAR |
| --- | --- |
| 601 | No proteico, preparado |
| 602 | No proteico, comercial |
| 611 | Proteico (humano), comercial |
| 612 | Proteico(humano ), preparado |
| 621 | Proteico (animal ), comercial |
| 622 | Proteico (animal ), Preparado |
| 629 | Otro – Especificar |

| Código | LISTADO DE CALIBRACION |
| --- | --- |
| 701 | Un punto de corrida (utilización de un estandar por corrida ) |
| 702 | Dos puntos por corrida (utilización de dos estándar de diferente Concentración por corrida) |
| 703 | Tres puntos por corrida (utilización de tres estándares de diferente concentración por corrida. |
| 711 | Factor semanal (calculado por el laboratorio semanalmente) |
| 712 | Factor quincenal (calculado por el laboratorio quincenalmente) |
| 713 | Factor mensual (calculado por el laboratorio mensualmente) |
| 714 | Factor Trimestral (calculado por el laboratorio trimestralmente) |
| 715 | Factor Teórico (por ejemplo: la que es extraída de los folletos de equipos comerciales). |
| 721 | Curva de calibración (Realizada en el laboratorio trimestralmente). |
| 722 | Curva de calibración (Realizada en el laboratorio semestralmente ). |
| 723 | Curva de calibración (Realizada en el laboratorio anualmente). |
| 724 | Curva de calibración teórica (Por ejemplo: la que es extraida de los folletos de equipo comerciales). |
| 799 | Otro – Especificar |

| Código | LISTADO DE UNIDADES |
| --- | --- |
| 901 | mg/dl |
| 902 | g/dl |
| 903 | UI/L |